## 12C13C Standards
#. | Metabolite | Formula | cal. Mass | RT (min) | Cn | ∆ppm | [M+H]+ | [M-H2O+H+] | [M+NH4]+ | [M+Na]+ | [M+K]+ | [M+2Na-H]+ | [2M+H]+ | [2M+Na]+ | [M+46.064178]+ | Polymer with wrong C-Count and or MZ Offset | Polymer with wrong C-Count and or MZ Offset | Unknown --> | Unknown --> | Unknown --> | Unknown --> | Unknown -->
[7 empty] | 1.0073 | -17.0038 | 18.0338 | 22.9892 | 38.9635 | 44.9712 | 1.0073 | 22.9892 | 46.0642
X1 |  |  |  | 5.38 | 22 | [12 empty] | 445.1598
1 | Tetracycline | C22H24N2O8 | 444.1533 | 6.36 | 22 | -1.3351 | 445.16 |  |  | 467.1421
2 | Deoxynivalenol | C15H20O6 | 296.126 | 6.61 | 15 | -1.5619 | 297.1328
3 | 3-Acetyldeoxynivalenol | C17H22O7 | 338.1366 | 9.17 | 17 | -2.1155 | 339.1432 |  | 356.1698 | 361.1251
X2 |  |  |  | 9.62 | 22 |  | 390.1919 |  |  | 412.1737
4 | Aflatoxin G1 | C17H12O7 | 328.0583 | 10.26 | 17 | -1.9708 | 329.0649 |  |  | 351.0467 |  |  |  | 679.1045 | 374.1227 | 696.1618 | 379.1043 | 691.2062 | 719.2374
5 | Fumonisin B1 | C34H59NO15 | 721.3885 | 10.72 | 34 | -0.96443 | 722.3951 |  |  | 744.3765 | [7 empty] | 380.6747
X3 |  |  |  | 10.83 | 17 | [13 empty] | 701.2193
6 | Aflatoxin B1 | C17H12O6 | 312.0634 | 10.93 | 17 | -1.6657 | 313.0702 |  |  | 335.052 |  |  |  | 647.1151 | 358.1279 | 664.1727 |  | 687.2481 | 659.2165
7 | Fumonisin B3 | C34H59NO14 | 705.3936 | 11.32 | 34 | -0.94244 | 706.4002 | [11 empty] | 372.6764
8 | Fumonisin B2 | C34H59NO14 | 705.3936 | 11.74 | 34 | -0.94244 | 706.4002 | [11 empty] | 372.6768
9 | HT-2 toxin | C22H32O8 | 424.2097 | 11.93 | 22 | -1.7091 | 425.2163 |  | 442.243 | 447.1982 | [7 empty] | 509.1684
10 | Griseofulvin | C17H17O6Cl | 352.0714 |  | 17 | -1.5735 | 353.0781 |  |  | 375.0598 |  |  | 705.1487 | 727.1302 | 398.1358 |  |  |  | 323.1488
| Griseofulvin (37Cl Isotope) | C17H17O637Cl |  |  |  |  | 355.0752 |  |  | 377.057 |  |  | 707.1452 | 729.1271 | 400.1327
11 | T2 Toxin | C24H34O9 | 466.2203 | 12.55 | 24 | -1.7159 |  |  | 484.2536 | 489.2087 | 505.1828 | [6 empty] | 551.179 | 305.1377 | 513.2894 | 557.1959 | 955.528
12 | Roquefortine C | C22H23N5O2 | 389.1852 | 13.12 | 22 | -2.0593 | 390.1917 |  |  | 412.1734
13 | Zearalenone | C18H22O5 | 318.1467 | 13.44 | 18 | -1.6745 | 319.1534 | 301.143 |  | 341.1352 | [7 empty] | 403.1056 | 333.169 | 387.1279
14 | Sterigmatocystin | C18H12O6 | 324.0634 | 13.69 | 18 | -1.4213 | 325.0702 |  |  | 349.0519 | [9 empty] | 671.1152
15 | Ochratoxin A | C20H18NO6Cl | 403.0823 | 13.8 | 20 | -1.6176 | 404.0889 |  |  | 426.0708 |  | 448.0527 | [7 empty] | 442.0359 | 488.0411
| Ochratoxin A (37Cl Isotope) | C20H18NO637Cl |  |  |  |  | 406.0859 |  |  | 428.0678
Legend
Detected with MetExtract II and MetExtract
Detected with MetExtract II
Detected with MetExtract